## Slide 1: On-line målinger
Hovedaktivitet 5
Amelia Reimer Borregaard

## Slide 2: Fredericia
stofkonc.
stofkonc.
stofkonc.

## Slide 3: On-line målinger
Hovedaktivitet 5
Amelia Reimer Borregaard

## Slide 4: Baggrund for hovedaktivitet
FRSE forventer at arbejde med nye affaldsfraktioner i biogasproduktionen
  Vigtigt med stabil drift
  Bedst styring af biogasproduktion
Optimering ved brug af online målinger
Opmagasinering i ledningsnettet
Hovedaktiviteten skal undersøge/demonstrere om, der er basis for at etablere on-line målere på renseanlæg og i kloaknet ved FRSE

## Slide 5: Output
Beslutningsgrundlag for investering i online målere til:
  Kloaknet
  Renseanlæg
  Energiproducerende anlæg
  Evt. udløb hos udvalgte virksomheder.
Optimering af samlet anlæg ift. energiforbrug og -produktion
Skabe grundlag for HA6: Smart-energy.
Notes: inkl. juridiske, økonomiske, tekniske og miljømæssige forhold

## Slide 6: Partnere
Fredericia Spildevand og Energi A/S
Aalborg Universitet – Institut for Byggeri og Anlæg
Aalborg Universitet – Institut for Elektroniske Systemer
Samarbejdspartnere
Alpcon
NanoNord
(Fredericia Maskinmesterskole)

## Slide 7: Underaktiviteter
5 | Underaktiviteter og tilhørende produkter | Ansvarlige
5.1 | Kortlægning af måleparametre på kloaknet, renseanlæg og energiproducerende anlæg samt udvalgte virksomheder | FRSE
5.2 | Kortlægning og analyse af måleudstyr til udvalgte parametre inkl. pris og kvalitet | FRSE
5.3 | Kortlægning af nøglelokaliteter på kloaknet, renseanlæg, energiproducerende anlæg samt evt. ved udvalgte større virksomheder | FRSE
5.4 | Udarbejdelse af udbud samt udbudsrunde udføres med henblik på at installere online målere på relevante punkter på kloaknet, renseanlæg, energiproducerende anlæg samt evt. ved udvalgte virksomheder | FRSE
5.5 | Kortlægning af lagerkapacitet på kloaknettet og evt. design af teknologi til miljømæssigt forsvarligt at regulere opmagasinering af spildevand på kloaknettet. Underaktiviteten udføres i et samarbejde mellem FRSE og Fredericia Maskinmesterskole | FRSE
5.6 | Design af målestation til datalogning i kloaknet | AAU
5.7 | Udvikling af datasystem til monitering og styring (data-hub) i et samarbejde mellem FRSE og AAU | AAU
5.8 | Test af udstyr, evaluering og vidensdeling af nyt datasystem | AAU

## Slide 8: Hvad skal der ske? 5.1-3, 5 Kortlægninger
Måleparametre og nøglelokaliteter
  Kloaknet
  Renseanlæg
  Energiproducerende anlæg
  Udvalgte virksomheder
Måleudstyr
Lagerkapacitet og styringspotentiale
  Kloaknet
  Renseanlæg
Rapporter og målekampagne

## Slide 9: Hvad skal der ske? 5.4 Udarbejdelse af udbud samt udbudsrunde
Udbud på onlinemålere
Udbudsrunde
Gennemføre udbudsrunde

## Slide 10: Hvad skal der ske? 5.6 Design af målestation til datalogning i kloaknet
Ideelt
  Lave anlægsomkostninger
  Lave driftsomkostninger
  Lavt energiforbrug
  Måling og transmission hvert minut
Fokusområder
  Produktion af energi
  Antennesignal
  Måleparametre
  Prototype

## Slide 11: Hvad skal der ske? 5.7 Udvikling af datasystem til monitering og styring (data-hub)
Algoritme til monitering og styring

## Slide 12: Hvad skal der ske? 5.8 Test af udstyr, evaluering og vidensdeling af nyt datasystem
Test af målestation [5.6]
Sammenligning af målestation [5.6] og onlinemålere
Integrering i styringssystem
Løbende evaluering, artikel

## Slide 13: Hovedaktivitet 5 Amelia Reimer Borregaard